	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ Y TẾ
                                         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /TBBS-SYT
	  Quảng Ngãi, ngày      tháng      năm 2025

	
	


THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

CỦA PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA BS MỸ


Ngày 07/5/2025, quầy Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ của Phòng Xét nghiệm y khoa bs Mỹ, địa chỉ: 105 Phạm Văn Đồng, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số hồ sơ: H48.43-250507-0001; thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày 20/7/2025. Nội dung đề nghị giải quyết thủ tục hành chính: Cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm.
Theo kết quả thẩm định thực tế tại Phòng Xét nghiệm y khoa bs Mỹ, Sở Y tế nhận thấy điều kiện của cơ sở chưa đảm bảo quy định cấp phép. Lý do: Các điều kiện về hồ sơ thủ tục, cơ sở vật chất chưa được mô tả cụ thể, đảm bảo phù hợp theo đúng quy định hiện hành.
Sở Y tế yêu cầu Phòng Xét nghiệm y khoa bs Mỹ (cơ sở) bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể như sau:

1. Về hồ sơ thủ tục liên quan

- Điều chỉnh thông tin về thời gian hoạt động của cơ sở và thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở ở Danh sách đăng ký hành nghề. Hiện hồ sơ đang nêu “…thứ 7, CN và ngày lễ: cả ngày”, không rõ thời gian là 24h hay theo khung giờ nào.
- Hoàn thiện thông tin về thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác ở Danh sách đăng ký hành nghề. Hiện hồ sơ chỉ có thời gian, chưa có ngày làm việc.
- Mô tả đầy đủ và đúng thực trạng về cơ sở vật chất của cơ sở. Tại thời điểm thẩm định, Đoàn thẩm định ghi nhận tổng diện tích mặt bằng của cơ sở lớn hơn nhiều so với phần kê khai của cơ sở.
Đồng thời mô tả cụ thể diện tích của các bộ phận chuyên môn (khu vực chờ lấy mẫu bệnh phẩm, khu vực nhận mẫu bệnh phẩm, khu vực vệ sinh dụng cụ, phòng xét nghiệm) tại cơ sở, đảm bảo đúng quy định tại khoản 1 Điều 53 Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
- Bổ sung tài liệu liên quan (CO, CQ, hợp đồng mua bán) của các loại máy thực hiện kỹ thuật xét nghiệm theo nội dung đề nghị; đảm bảo theo đúng khoản 3 Điều 40 Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
- Bổ sung tài liệu liên quan đến hệ thống xử lý nước thải (sơ đồ thu gom nước thải, quy trình vận hành hệ thống) tại cơ sở.

- Điều chỉnh thông tin địa chỉ của cơ sở theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập.

2. Về cơ sở vật chất:
- Bố trí lại các khu vực/phòng gồm: khu vực chờ lấy mẫu bệnh phẩm, khu vực nhận mẫu bệnh phẩm, khu vực vệ sinh dụng cụ, phòng xét nghiệm. 

Các khu vực/phòng phải đảm bảo riêng biệt, không đi qua phòng ở hoặc khu vực sinh hoạt chung.

- Danh mục kỹ thuật đề nghị gồm các kỹ thuật xét nghiệm huyết học, hoá sinh. Do đó phòng thực hiện xét nghiệm cần đảm bảo diện tích tối thiểu 15m2.

+ Bề mặt tường của phòng xét nghiệm phải sử dụng vật liệu không thấm nước sát đến trần nhà;

+ Bề mặt sàn của phòng xét nghiệm phải sử dụng vật liệu không thấm nước, bề mặt phẳng, không đọng nước;

+ Bàn xét nghiệm phải sử dụng vật liệu không thấm nước, chống ăn mòn, có hệ thống chậu rửa, vòi nước sạch lắp ngay tại bàn. 
- Bổ sung sơ đồ, biển chỉ dẫn đến các phòng, bộ phận chuyên môn, hành chính của cơ sở theo đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 40 Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

3. Khác:

- Bổ sung bảng giá niêm yết tại cơ sở phù hợp với danh mục kỹ thuật đề nghị.
- Đảm bảo nội dung về biển hiệu của cơ sở đúng quy định tại Điều 70 Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

- Cơ sở không được phép quảng cáo bất kỳ thông tin nào vượt quá danh mục kỹ thuật, phạm vi chuyên môn của người hành nghề hợp pháp tại cơ sở và không được quảng cáo khi chưa được cấp phép xác nhận nội dung quảng cáo theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 49 Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.
Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị Phòng Xét nghiệm y khoa bs Mỹ cập nhật, bổ sung vào mã hồ sơ: H48.43-250507-0001trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh hoặc gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 30/7/2025 để được giải quyết theo đúng quy định.
Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Phòng Xét nghiệm y khoa bs Mỹ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi để được hướng dẫn./. 
	Nơi nhận:                                                         
-  Phòng Xét nghiệm y khoa bs Mỹ ;

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi;

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
	KT. GIÁM ĐỐC

	
	PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Hải


PAGE  

